Traducere din limba germană

Spray universal

Conţinut: 500 ml

REF 037 0712

Vezi eticheta

Pericol

Conţinut: 500 ml

Spray de întreţinere pentru piesele rotative, de mână şi unghiulare inclusiv capetele acestora. Inodor, nepericulos din punct de vedere fiziologic.

Nepericulos pentru stratul de ozon (fără FCKW).

Conţine propan 200-B27-9, butan 206-448-7 (marcaj CE)

Indicaţii de utilizare: aplicaţi de 2 ori pe zi şi anterior fiecărei sterilizări a instrumentarului timp de aprox. 2-3 secunde şi apoi ștergeți. Ţineţi doza vertical.

Atenţie: H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune. Protejaţi de acţiunea directă a razelor solare şi de temperaturi peste 50°C (de ex. becuri incandescente). Nu deschideţi prin forţă după utilizare şi nu incineraţi. Nu pulverizaţi în direcţia flăcărilor sau a obiectelor fierbinţi. Ţineţi departe de sursele de aprindere. Nu fumaţi. Păstraţi în afara razei de acţiuni a copiilor. Aerisirea insuficientă poate cauza formarea de amestecuri explozive. Aruncaţi numai dozele complet golite.